	Опросный лист для заказа ПКУ-6(10) У1 ЭЛЕТРОЩИТ

	Схема главных цепей
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	№

п/п
	Запрашиваемые данные
	Типовое решение
	Ответы заказчика

	1.
	Номинальное напряжение, кВ
	6 (10)
	

	2.
	Трансформатор напряжения
	Тип
	3хЗНОЛП
	

	
	
	Кол-во
	1
	

	
	
	Кл. точности
	0,5
	

	3.
	Трансформаторы 
тока
	Тип
	ТОЛ-10
	

	
	
	Кол-во
	3
	

	
	
	Коэффициент трансформации
	по заказу
	

	
	
	Кл. точности
	0,5S
	

	4.
	Счетчик
	Тип
	Меркурий 234
	

	
	
	Передача данных
	GSM
	

	5.
	Ограничитель перенапряжения ОПНп
	Нет
	

	6.
	Длина соединительного кабеля
	             7м
	

	7.
	Дополнительные технические требования
	

	8.
	Срок изготовления
	

	9.
	Данные о Заказчике
	Наименование организации
	

	
	
	Контактное лицо, телефон 
	


*Крепления для установки ПКУ на опоре входят в комплект поставки.
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CaHkT-TleTep6bypr +7(499)60-888-67 Ydpa +7(347)299-12-89
HoBocubupck +7(383)248-32-59 KpacHosipck+7(3426)31-11-72
EKaTepnHOYpH +7(343)345-12-43 MepMb+7(342)259-29-86

HuxHui HoBropog +7(831)414-35-10 CypryT +7(3462)31-11-72

KasaHb +7(843)258-74-03 ApxaHrenbck +7(8182)63-77-42
YensabuHck +7(351)216-65-98 TiomeHb +7(3452)53-39-26
Camapa +7(846)221-67-40 KanuuuHrpag +7(4012)38-47-36
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