Опросный лист на пункт коммерческого учета ЭЛЕКТРОЩИТ

	1. 
	Номинальное напряжение сети:

	6 кВ
	6,3 кВ
	6,6 кВ
	6,9 кВ
	кВ 10 кВ
	10,5 кВ
	11 кВ

	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Схема подключения высоковольтного модуля:

	ЗТТ/ВТН
	2ТТ/ЗТН
	2ТТ/2ТН

	
	
	

	3. 
	Номинальный ток первичной обмотки трансформаторов тока:

	5А
	10А
	15А
	20А
	30А
	40А
	50А
	75А

	4. 
	Класс точности трансформаторов тока :

	0,5
	0,5S
	0,2S

	
	
	

	5. 
	Тип счетчика:

	Меркурий 230 ART-00
	СЭТ-4ТМ.03М.01
	A1805RL-P4GB-DW-4

	
	
	

	Другой тип (указать )
	Нет

	6. 
	Наличие встроенного GSM-модема

	Да
	Нет

	7. 
	Наличие ограничителей перенапряжения

	Да
	Нет

	8. 
	Длина соединительного кабеля

	7М
	Другое (указать )

	9. 
	Вид упаковки

	Фанерный ящик 
	Стрейч-пленка (облегченная)

	10. 
	Комплект ЗИП по требованию заказчика


Контактное лицо: ________________________________ _____ 

Организация:____________________________

Телефон: ______________________,  e-mail: __________________________________

Страна(город) поставки __________________________________________________
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