Опросный лист для заказа ячеек КРН-06(10) ЭЛЕКТРОЩИТ
	Схема главных цепей
	

	№

п/п
	Запрашиваемые данные
	Типовое решение
	Ответы заказчика

	1.
	Номинальное напряжение, кВ
	6 (10)
	

	2.
	Номинальный ток, А
	630 (1000)
	

	3.
	Исполнение ввода
	воздух
	

	4.
	Исполнение вывода
	кабель
	

	5.
	Шинный разъединитель
	РВ-10/630
	

	6.
	Линейный разъединитель
	РВЗ-10/630
	

	7.
	Тип вакуумного выключателя
	ВВ/TEL-10-20-1000
	

	8.
	Номинальное напряжение оперативного питания цепей управления, В
	~220
	

	9.
	Микропроцессорное устройство 

защиты и управления (тип)
	РС83А2
	

	10.
	Трансформатор напряжения
	3х3НОЛП
	

	11.
	Трансформатор собственных нужд 
	ОЛСП-1,25
	

	12.
	Измерительные трансформаторы 
тока
	Тип
	ТОЛ-10
	

	
	
	Кол-во
	3
	

	
	
	Коэффициент трансформации
	
	

	
	
	Кл. точности
	0,5S
	

	13.
	Трансформатор тока нулевой последовательности
	ТЗЛМ-1
	

	14.
	Измерительные приборы
	Учет
	Меркурий 230
	

	
	
	Амперметр
	нет
	

	
	
	Вольтметр
	нет
	

	15.
	Ограничитель перенапряжения
	на вводе
	ОПНф
	

	
	
	на выводе
	ОПНп
	

	16.
	Наличие обогрева
	нет
	

	17.
	Количество заказываемых ячеек
	

	18.
	Дополнительные технические требования
	

	19.
	Данные Заказчика
	Наименование объекта
	

	
	
	Контактное лицо, телефон 
	


Контактное лицо: ________________________________ _____ Организация:_____________________________

Телефон: ______________________ ,  e-mail: __________________________________

Страна(город) поставки __________________________________________________
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